坞城校区学生公寓楼灭火与疏散预案

| 楼 号 | 1号公寓 | 配电柜位置 | 一层西侧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 值 班 人 员 | 姓 名 | 上岗时间 | 联系电话 |
|  | 龙建国 | 早8点至晚8点 | 12345678 |
|  | 周春明 | 晚8点至次日早8点 | 12345678 |
| 学 生 义 务 消 防 队 | 姓 名 | 系部班级 | 联系电话及宿舍号 |
|  | XXX | 复材A1602 | 1234567 二层306室 |
| 职 责 | - 发现火情后立即向学校保卫处值班室报警，保卫处值班室电话：7015501. - 向楼内人员发出火情警报，并组织人员有序疏散。 - 切断楼内起火部位电源，火势较大时切断总电源。 - 扑灭初期火灾。 - 日常消防安全检查。 |  |  |
| 灭 火 程 序 | - 立即向学校保卫处值班室报警，保卫处值班室电话：7015501。 - 切断楼内起火部位电源，火势较大时切断总电源。 - 根据火灾情况，迅速用灭火器、水浇或浸湿的被子扑灭初期火灾，火势较大时使用消火栓扑灭。 - 维持现场秩序，并配合保卫处人员扑救火灾。 |  |  |
| 疏 散 程 序 | - 根据火灾情况、火灾部位、打开所有疏散出口。 - 紧急鸣哨，疏导本楼人员按疏散示意图有序疏散。 - 首先疏散着火层及相邻两层人员，切勿跳楼逃生。 - 疏散时，用低姿、湿毛巾捂口鼻，并帮助受伤人员一起撤离。 |  |  |

填表人：                                                        日期：